附件

抽检不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品 名称 | 被抽查单位 | 标示注册人、 代理人 | 规格型号 | 生产日期/批号 /出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准 规定项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半导体激光治疗仪 | 长春中吉光电设备有限公司 | 长春中吉光电设备有限公司 | SDL-800 | 2023-11-30 SDL2305100505 | 吉林省药品监督管理局 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 1.输入功率；2.控制器件和仪表的准确性 |
| 2 | 半导体激光治疗仪 | 广西希望医疗器械科技有限公司 | 广西希望医疗器械科技有限公司 | XWYL-801B | 2024年2月24日 2024022401 20240224010001 | 广西壮族自治区药品监督管理局 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 标记 |
| 3 | 半导体激光治疗仪 | 山西言之有物科技有限公司 | 山西言之有物科技有限公司 | RG-BDT-9000 | 2024年01月14日 YZ24YW BDT0110001 | 山西省药品监督管理局 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 1.指示灯和按钮；2.外壳封闭性；3.连续漏电流和患者辅助电流；4.激光终端输出功率 |
| 4 | 血氧检测仪 | 绵阳太极大药房连锁有限责任公司江油直营一店 | 广西凯尔医疗科技有限公司 | KE-6007 | 20221231 KE-6007-221231 | 四川省药品监督管理局 | 中国人民解放军联勤保障部队药品仪器监督检验总站 | 1.数据更新周期；2.信号不完整性 |
| 5 | 脉搏血氧仪 | 湖南万脉医疗科技有限公司 | 湖南万脉医疗科技有限公司 | D510 | 2024年03月07日 D3210420201035 | 湖南省药品监督管理局 | 中国人民解放军联勤保障部队药品仪器监督检验总站 | 信号不完整性 |
| 6 | 脉搏血氧仪 | 深圳市康坪科技医疗有限公司 | 深圳市康坪科技医疗有限公司 | KW001 | 2024.3.18 KPC0302 KPC0302004 | 广东省药品监督管理局 | 中国人民解放军联勤保障部队药品仪器监督检验总站 | 数据更新周期 |
| 7 | 不锈钢正畸丝 | 浙江新亚医疗科技股份有限公司 | 浙江新亚医疗科技股份有限公司 | 3512-1925 方丝 上颌卵圆型牙弓丝 0.019"*0.025" | 2024-02-28 24022815 | 浙江省药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验研究院 | 尺寸 |